лист ЗАКАЗА НАСОСНОГО АГРЕГАТА №

| Наименование организации, адрес: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: |  |
| Должность: |  |
| Код города: |  | Телефон: |  | Факс: |  |

| Тип насоса |  | ДАННЫЕ СИСТЕМЫ |
| --- | --- | --- |
| Количество заказываемых изделий, шт. |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Расход, м3/ч макс | номинальный |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | минимальный |  |
|  |  |  | максимальный |  |
|  |  | Давление в системе, МПа, изб. | перед входным патрубком |  |
| Температура окружающего воздуха | min |  |  |  |  |
|  | max |  |  | После насоса (перед задвижкой) |  |
| Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ |  | Напор, потребляемый, м, Н=Р/р·104 |  |
| Назначение насоса |  | Кавитационный запас сети, м |  |
| среда, перекачиваемая насосом | параметры насоса |
| Наименование перекачиваемой жидкости и процентный состав ее компонентов |  | Частота вращения, об/мин |  |
|  |  | Подача, м3/ч |  |
| Температура рабочая, °С |  | Напор, м |  |
| Плотность, кг/м3 |  | Кавитационный запас, м |  |
| Вязкость, мм2/с |  | КПД, % |  |
| Упругость паров, кг/см2 (абс) |  | Глубина погружения насоса (только для полупогружных насосов), м |  |
| Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПКД, мг/м3) |  | привод насоса |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  | Тип электродвигателя |  |
| Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78 |  | Исполнение по взрывозащите |  |
| рН для водных растворов |  | Мощность, кВт |  |
| Кристаллизация, полимеризация |  | Напряжение, В |  |
| Обкатка, среда | вода |  | Частота вращения, об/мин |  |
|  | рабочая жидкость |  | Уплотнение вала насоса |
| Материал корпус насоса, стойкий в среде |  | Тип, исполнение |  |
| Резина стойкая в среде |  | Затворная жидкость |  |
| вспомогательные трубопроводы | Аккумулятор пружинно-гидравлический (исполнение) |  |
| Охлаждение |  | Холодил.уплотнения |  |
|  |  | Автономные системы |  |
| комплектность поставки |
| Позиция по схеме №: |  | Дата: |  |